Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa Przedmiotu | Opis Przedmiotu Zamówienia | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zestaw narzędzi do montażu i demontażu podzespołów komputera | Zastosowanie: Montaż i demontaż podzespołów komputera Opis: Zestaw narzędzi do prac związanych z naprawą komputera(montaż i demontaż podzespołów komputera) W zestawie -wkrętaki płaskie 2,5; 3; 4 - wkrętaki krzyżowe PH1; PH2; PH3, - szczypce proste wydłużone - nóż monterski izolowany - pęseta mocna, płaska Gwarancja Min. 1 rok, naprawa lub wymiana wadliwego produktu, pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta Dostawa wliczona w cenę produktu | 15 |
| 2. | Multimetr uniwersalny | Zastosowanie: Miernik cyfrowy o najwyższej kategorii pomiarowej umożliwia bezpośrednie pomiary w obwodach niskiego napięcia. Dane techniczne - Wielkość skali: 5000 - Dokładność: 0,6 % - Napięcie AC/AD 600 V - Rezystancja: 0,1 Ohm - 40 MOhm - Częstotliwość: 1 Hz - 5 MHz - Pojemność: 10 pF - 100 µF Gwarancja Min. 2 lata, naprawa lub wymiana wadliwego produktu Dostawa wliczona w cenę produktu | 8 |
| 3. | Switch 10/100/1000 Mbit/s | Zastosowanie Budowa sieci Cechy liczba portów 1000 Mbit Min 8 szt. obsługiwane protokoły IEEE 802.3z IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3u IEEE 802.3af IEEE 802.3ad IEEE 802.3ab IEEE 802.1x IEEE 802.1Q IEEE 802.1p IEEE 802.1D rozmiar tablicy adresów MAC 8000 obsługa VLANów tak zarządzalność tak możliwość instalacji w szafach 19' tak Gwarancja Min. 2 lata, naprawa lub wymiana wadliwego produktu, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta Dostawa wliczona w cenę produktu | 8 |
| 4. | Multimedialna mapa tras komunikacyjnych krajowych i europejskich typu Emapa Transport+ lub równoważna Wersja edukacyjna | Zastosowanie Program przeznaczony głównie dla działów transportu, dystrybucji, sprzedaży i kontrolingu. Umożliwia kompleksowo zarządzać transportem, wytycza trasy, z uwzględnieniem utrudnień (wysokości i nośności wiaduktów, dopuszczalnego tonażu na drogach), pozwala na stworzenie własnej bazy transportowej, ewidencję pojazdów i kierowców. Wersja językowa Polski Dodatkowe funkcje umożliwia planowanie tras w Polsce i całej Europie oraz precyzyjne wyliczenie odległości na najszybszej oraz najkrótszej trasie przejazdu , pozwala na wyliczenie kosztów efektywnych przejazdu dla ciężarówki lub samochodu osobowego . Sposób aktywacji produktu Internet lub nośnik System operacyjny Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3 Czas licencji: dożywotnia, instalowana na komputerze PC Gwarancja Wymiana wadliwego nośnika jeśli jest on dostępny u dystrybutora lub producenta, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta Dostawa wliczona w cenę produktu | 15 stanowisk |
| 5. | Program do planowania i realizacji systemów transportowych typu SPEED TRANS lub równoważny Wersja edukacyjna | Zastosowanie Organizacja transportu i spedycji w kraju i za granicą: wystawienie zlecenia, wysyłanie kierowców, wystawianie dokumentów, rozliczanie kart drogowych, fakturowanie, magazyn spedycyjny, wyliczanie rentowności Wersja językowa Polski Dodatkowe funkcje Wydruk Sposób aktywacji produktu Internet lub nośnik System operacyjny Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3 Czas licencji: dożywotnia Gwarancja Wymiana wadliwego nośnika jeśli jest on dostępny u dystrybutora lub producenta, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta Dostawa wliczona w cenę produktu | 15 stanowisk |
| 6. | Urządzenie do śledzenia pojazdów typu bezabonamentowy lokalizator GPS | Zastosowanie: Bezabonamentowy system lokalizacji Cechy długi czas pracy- do 8 dni monitoringu z raportami co 10 min. Lokalizacja w czasie rzeczywistym Globalny zasięg Czujnik ruchu Dodatkowe źródło zasilania Parametry techniczne: dokładność: min. 5 m czasy pracy: tryb czuwania: od 12 do 16 dni przy raportowaniu co 5 min: od 4 do 6 dni przy raportowaniu co 10 min: od 6 do 8 dni zasilanie: akumulator Li-Polimerowy 1300mAh złącza: MMCX na dodatkową antenę GPS USB do ładowania baterii wodoodporność: IPx5 interfejs: mini-USB W zestawie: urządzenie lokalizujące akumulator zasilacz sieciowy instrukcję obsługi w języku polskim Gwarancja min. 24 miesiące Dostawa wliczona w cenę produktu | 1 |
| 7. | Pakiet treningowy dla firmy i kierowców – Obsługa Tachografu Cyfrowego | Zastosowanie: Pakiet nauki obsługi tachografu cyfrowego VDO Siemens dla kierowców. Pakiet treningowy umożliwia szybkie zapoznanie się z obsługą oraz obowiązkami kierowcy podczas pracy z tachografem cyfrowym. Na płycie znajdują się filmy pokazujące sposób obsługi, wykonywanie wydruków, ustawianie stanów tachografu oraz zadania problemowe pozwalają szybko nabyć umiejętności potrzebnych w codziennej pracy. Cechy W skład pakietu wchodzą: wielojęzyczna broszura dla firmy (w tym j. polski,) , stron 160, miękka okładka wielojęzyczna broszura dla kierowcy (w tym j. polski) , stron 160, miękka okładka płyta CD zawierająca program szkoleniowy i filmy - dla firmy płyta CD zawierająca program szkoleniowy i filmy - dla kierowcy Instrukcja obsługi dla firmy i kierowcy tachografu cyfrowego w języku polskim Gwarancja min. 24 miesiące Dostawa wliczona w cenę produktu | 1 |
| 8. | Urządzenie automatycznej identyfikacji towaru - czytnik kodów kreskowych | Zastosowanie: urządzenie umożliwiające odczyt specjalnego oznakowania z towaru Cechy Interfejs: USB, PS/2, RS-232 Typ czytnika: laserowy 1D Odczytywane kody kreskowe: 1D: UPC.EAN, UPC.EAN Supplementals, UCC.EAN 128, JAN 8 &13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code11, Code 32, Bookland EAN, IATA, UCC/EAN RSS, RSS Zasięg odczytu: wwersji FZ (Fuzzy Logic) do 215cm, w wersji ER (Extender Range) do 13.7m Szybkość skanowania: min. 30 skanów/sek Sygnalizacja odczytu: świetlna dźwiękowa Kabel: prosty min 1,5m W zestawie: czytnik, kabel, instrukcja Gwarancja min. 24 miesiące Dostawa wliczona w cenę produktu | 2 |
| 9. | Nawigacja GPS z mapami Europy | Zastosowanie: Urządzenie umożliwia bezpieczne dotarcie pojazdów do zakładanego celu. Wykorzystywane do wytyczania tras, kierunków podróży dla pojazdów Cechy ekran dotykowy min. 5", pamięć 2GB, najnowsze mapy Europy (44 kraje w tym 100% Polska), aktualna baza fotoradarów (trial), asystent pasa ruchu, asystent tunelu, asystent parkingu, polskojęzyczny tryb "text-to-speech", widok 3D, realistyczny widok skrzyżowań 3D, czytnik kart microSD, tryb nawigacji pieszej, wyznaczanie trasy alternatywnej, bezpłatne dwuletnie aktualizacje map, możliwość wypożyczania map on-line Gwarancja min. 24 miesiące Dostawa wliczona w cenę produktu | 1 |
| 10. | Kolektor danych | Zastosowanie: narzędzie zbierania i przetwarzania danych przy wydawaniu i przyjmowaniu na magazyn, weryfikacji towarów, ilości i cen, kompletacji zamówień, spedycji i inwentaryzacji. Cechy Software System operacyjny MS Windows CE 5.0 Hardware Procesor Intel PXA 255 200 MHz Pamięć Flash min. 128MB Pamięć RAM min. 64MB Wyświetlacz LCD podświetlany Interfejsy komunikacyjne USB 1.1, RS232, Bluetooth lub802.11b/g Bateria podtrzymująca Gwarancja min. 24 miesiące Dostawa wliczona w cenę produktu | 2 |
| 11. | Drukarka etykiet | Zastosowanie: Możliwość druku pojedynczych etykiet o różnych kształtach lub na taśmach ciągłych Cechy Szerokość taśmy maksymalnie min 100 mm Bezpośredni druk termiczny Zawiera wbudowany print server Rozdzielczość do 300 dpi Szybkość druku maksymalnie min. 100 mm/ sek Automatyczne rozpoznawanie etykiet Port szeregowy oraz USB Funkcja drukowania bannerów o długości ponad 1 metra Samoczyszcząca się głowica drukująca Automatyczna wzmocniona gilotyna Gwarancja min. 24 miesiące Dostawa wliczona w cenę produktu | 1 |
| 12. | Drukarka etykiet termiczna | Zastosowanie: Możliwość druku pojedynczych etykiet o różnych kształtach lub na taśmach ciągłych Cechy Maksymalna szerokość druku 104 mm Maksymalna długość druku 279 mm , opcja - do 558 mm Prędkość druku 102mm/s Rozdzielczość min.200 dpi Średnica wewnętrzna rolki z etykietami 25-38 mm Średnica zewnętrzna rolki z etykietami 127 mm Pamięć min. 512 KB FLASH/ 256 KB SRAM Przykładowe wbudowane kody kreskowe Code 39, Code 128, Code 93, UCCEAN-128, Interl 2of 5, Codabar, PDF 417, MaxiCode i inne Gwarancja min.24 miesiące Dostawa wliczona w cenę produktu | 1 |
| 13. | Laminator | Zastosowanie: laminowanie dokumentów. Cechy Maks. szerokość laminowanego dokumentu: 240 mm Maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mik. System podgrzewanych rolek Laminacja na gorąco i na zimno Pakiet startowy folii w zestawie Format A4 Maksymalna grubość folii 2x (mic.) 125 Prędkość laminacji (cm/min.) 40 Gwarancja min.24 miesiące Dostawa wliczona w cenę produktu | 1 |
| 14. | Bindownica | Zastosowanie: bindowanie dokumentów bindownica termiczna do średniego i intensywnego wykorzystania, regulacja czasu nagrzewania, dźwiękowa i wizualna sygnalizacja ukończenia cyklu pracy, półka do chłodzenia dokumentów. Cechy Liczba dziurkowanych arkuszy: min. 12 arkuszy Binduje dokumenty A4, ponadwymiarowe i w amerykańskim formacie listowym Liczba bindowanych arkuszy: do 195 arkuszy z wykorzystaniem grzebienia o grubości 22mm W zestawie okładki (w formacie A4) i grzbiety Gwarancja min. 24 miesiące Dostawa wliczona w cenę produktu | 1 |
| 15. | Niszczarka | Zastosowanie: niszczenie dokumentów, plików danych na nośnikach papierowych Cechy: max ilość niszczonych kartek: min. 5 sztuk pojemność kosza: min. 10 l Gwarancja min. 12 miesięcy Dostawa wliczona w cenę | 1 |
| 16. | Termometr do chłodziarek | Zastosowanie: Termometr jest przeznaczony do kontroli temperatury w lodówkach, ladach chłodniczych, chłodziarkach, zamrażarkach służących do przechowywania żywności. Cechy Zakres wskazań: -30/+30 °C Wartość działki elementarnej: 1.0 °C Maksymalny błąd wskazań: +/- 1.0 °C Dostawa wliczona w cenę produktu | 2 |
| 17. | Termometr / higrometr | Zastosowanie: do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach sklepowych Cechy: • zakres pomiarowy -10...+60oC 10...99% RH • rozdzielczość wskazania 0,1oC 0,1% RH • dokładność pomiaru ±0,5oC ±3,5...4% RH Dostawa wliczona w cenę produktu | 2 |
| 18. | Psychometr | Zastosowanie: Psychrometr mierzy wilgotność względną powietrza w pomieszczeniach Cechy: Psychometr aspiracyjny typu PM -8211 lub równoważny Zakres mierzenia temperatury -30 oC --- +50 oC Zakres odczytu wilgotności od 10% do 100% Waga do 2 kg. Gwarancja: Min. 2 lata, naprawa lub wymiana wadliwego produktu Dostawa wliczona w cenę produktu | 2 |
| 19. | Tester banknotów | Zastosowanie: do weryfikacji autentyczności banknotów, kart kredytowych, paszportów Cechy: - tester przenośny typu Safescan 40 H lub równoważny sztuk 1: lampa UV o mocy min. 4W, zasilany bateriami, waga do 100g, certyfikat CE, - tester typu Safescan 40 lub równoważny sztuk 3: lampa UV o mocy min. 4W, zasilany bateriami, waga do 400 g, certyfikat CE, Gwarancja: Min. 1 rok, naprawa lub wymiana wadliwego produktu Dostawa wliczona w cenę produktu | 4 |
| 20. | GPS geodezyjny typu GIS Trimble JUNO, QminiM1 lub równoważny | Zastosowanie: Geodezja: kartografia leśna, lokalizacja elementów itp. Cechy: Hardware - procesor min.800 MHz - pamięć min 256 MB - nieulotna pamięć na dane min. 2GB - wbudowany port MicroSD o pojemności do 32 GB - wbudowany modem transmisji danych 2G (GPRS) - wbudowane WiFi: 802.11 b/g/n, Bluetooth , port miniUSB - kolorowy wyświetlacz z ekranem dotykowym min. 3,5 cala - wbudowany mikrofon i głośnik - wodoszczelność i pyłoszczelność System operacyjny - Windows Mobile Cechy GPS - pomiar w czasie rzeczywistym - dokładność wyznaczenia pozycji położenia pojedynczego punktu min. 2-5 m Oprogramowanie - Pakiet biurowy Microsoft Office Mobile ( Word, Excel, PowerPoint ) Inne - wbudowany aparat fotograficzny min rozdzielczość 5 Mpix - odporność na upadek min. z wysokości 1 m - czas pracy na naładowanej baterii min. 8 godzin Akcesoria - bateria - ładowarka - kabel USB - instrukcja Gwarancja min. 12 miesięcy Dostawa wliczona w cenę produktu | 1 |
| 21. | Wał gładki | Zastosowanie: Pielęgnacja i zakładanie trawników Cechy waga pustego walca - od 10 do 15 kg szerokość robocza – od 40 do 60 cm średnica – od 30 do 40 cm Gwarancja min. 12 miesięcy Dostawa wliczona w cenę produktu | 3 |
| 22. | Zestaw narzędzi i sprzętu ogrodniczego | W zestawie: Szpadel typu FLO Cechy: Wymiary głowicy (szer.wys.): Min.19 cm x 28 cm Długość trzona: Min. 95 cm Długość narzędzia: Min.120 cm Typ rękojeści: D Materiał wykonania głowicy: hartowana stal Materiał wykonania trzonka: stalowy, pokryty PCV Grabie metalowe oprawione Cechy: posiadają min.12 zębów trzonek sosnowy, Grabie do liści typu FISKARS FISPO Cechy: Trzonek z selekcjonowanego drewna. Głowica z tworzywa. Długość narzędzia: min. 160 cm Szerokość głowicy: min. 40cm Motyka kabłąkowa typu ROBI Cechy: Część robocza stal węglowa, matowy lakier proszkowy Trzonek drewno jesionowe Typ trzonka prosty Motyczka –pazurki ogrodowe Cechy: wykonane z wysokiej jakości stali szerokość robocza: maks. 8,5 cm Łopatka do przesadzania roślin Cechy: wykonana z wysokiej jakości stali, szerokość robocza: maks. 8 cm Nożyce do trawy Cechy: rodzaj ostrza: szlif falisty długość narzędzia: min.37 cm hartowane noże z powłoką antyadhezyjną Konewka Cechy: wykonana z tworzywa sztucznego, pojemność min. 10 l, z sitkiem Dostawa wliczona w cenę produktu | 15 komple tów |
| 23. | Sekator jednoręczny i dwuręczny | Zastosowanie: Prace porządkowe w ogrodzie (pielęgnacja drzew i krzewów) W zestawie: Sekator jednoręczny, kowadełkowy ręczny Długość (mm): min.190 Średnica cięcia (mm): min. 28 Waga (g): max. 210 Sekator jednoręczny dźwigniowy ostrze z wysokogatunkowej stali pokryte powłoką PTFE mechanizm blokujący ostrze długość (mm): min. 170 średnica cięcia (mm): min.20 Sekator dwuręczny nożycowy –nożyce do żywopłotu (ręczny): hartowane, pokryte warstwą antykorozyjną ostrza aluminiowe trzonki wyposażone są w miękkie uchwyty ciężar: max.800g Sekator dwuręczny z zapadką długość: min. 72 cm waga: max.1 kg Dostawa wliczona w cenę produktu | 3 komplety |
| 24. | Waga elektroniczna | Zastosowanie: Ważenie materiałów wykorzystywanych w architekturze krajobrazu Cechy - Zakres ważenia: max. 300 kg - Funkcja tarowania Gwarancja Min.12 miesięcy Dostawa wliczona w cenę produktu | 3 |
| 25. | Taśmy miernicze | Cechy W zestawie: Taśma miernicza stalowa geodezyjna 30m – 5 sztuk posiada regulowany/rozsuwany uchwyt, który umożliwia optymalne ustawienie podczas pomiarów obudowa z tworzywa sztucznego długość min. 30 m szerokość max. 15 mm Taśma miernicza z włókna szklanego w obudowie 20m – 5 sztuk taśma z włókna szklanego taśma z podziałką co 2 mm szerokość taśmy: do 13 mm Gwarancja Min. 12 miesięcy Dostawa wliczona w cenę produktu | 10 sztuk |
| 26. | Komplet odzieży ochronnej | Skład zestawu: Ubranie ochronne typu Comfort lub równoważne Komplet letni składa się z zapinanej bluzy i ogrodniczek Kolor zielony Rozmiary: 3 sztuki rozmiar 170 cm wzrostu , 8 sztuk rozmiar 178 cm wzrostu, 4 sztuki rozmiar 180cm wzrostu. 2. Rękawice: rękawice robocze wykonane od strony chwytnej ze s.kóry bydlęcej, zapięcie na rzep Rozmiary: 3 sztuki rozmiar S, 8 sztuk rozmiar M, 4 sztuki L 3.Czapka: ochronna drelichowa z daszkiem. Rozmiary: 3 sztuki rozmiar S, 8 sztuk rozmiar M, 4 sztuki L 4.Okulary ochronne: z możliwością regulacji, posiadają pałąk regulowanej długości i wbudowaną osłonę boczną, posiadają szkła poliwęglanowe, wbudowana osłona boczna, indywidualnie regulowana długość pałąka. 5.Buty ochronne ogrodnicze: wykonane z lekkiego tworzywa - chropowata pianka z pęcherzykami powietrza, Rozmiary: 9 sztuk 39, 2 sztuki 40, 2 sztuki 43, 2 sztuki 44 waga - max. 0,3 kg z antypoślizgową podeszwą nakładki z kolcami służące do napowietrzania trawnika. nakładki dostosowane są do każdego rozmiaru buta. 6.Półmaska zalecana do pracy na stanowiskach zagrożonych pyłami, gazami, parami i mgłami. W zależności od zastosowanego pochłaniacza, filtra lub filtropochłaniacz, zapewnia ochronę dróg oddechowych. Możliwość montażu 2 pochłaniaczy. Dostawa wliczona w cenę produktu | 15 komple tów |
| 27. | Aerator | Zastosowanie: Urządzenie służące do napowietrzania trawnika Cechy: Aerator + wertykulator, silnik: elektryczny, moc/pojemność: min 1400W, szerokość robocza: min 30cm Gwarancja: Min 12 miesięcy Dostawa wliczona w cenę produktu | 3 |
| 28. | Łopata ogrodowa | Zastosowanie: Narzędzie ręczne przeznaczone do kopania, przekopywania, zgarniania śniegu; Cechy: Wymiary głowicy (szer. x wys.): min.24,5 x 34 cm Typ rękojeści: T Materiał wykonania głowicy: stal węglowa Trzonek Dostawa wliczona w cenę produktu | 3 |
| 29. | Piła lisi ogon | Zastosowanie: Piła sadownicza „Lisi ogon” do prześwietlania drzew lub większych krzewów, do cięcia zarówno mokrego jak i suchego drewna Cechy Ostrze Regularne Materiał: wysokogatunkowa stal Długość: od 30 do 35 cm Rękojeść Dostawa wliczona w cenę produktu | 3 |
| 30. | Widły amerykańskie | Zastosowanie: Widły amerykańskie przeznaczone do kopania Cechy połączenie głowicy z trzonkiem wzmocnione przez tuleję. hartowana głowica z najwyższej jakości stali szerokość: min 18 cm Waga: max. 1600 g Dostawa wliczona w cenę produktu | 3 |
| 31. | Nożyce do cięcia żywopłotu typu Bosch AHS 50 lub równoważne | Zastosowanie: Urządzenie służące do cięcia i pielęgnacji żywopłotów Cechy Długość miecza maks. do 50 cm oraz rozstaw noży maks. do 20 mm Włącznik bezpieczeństwa wymagający jednoczesnego włączenia oburącz Moc silnika: min. 450 W Długość ostrza: min 450mm Osłona noży Gwarancja min. 2 lata Dostawa wliczona w cenę produktu | 3 |
| 32. | Okulizak | Zastosowanie: Nóż ogrodniczy przeznaczony do wykonywania szczepień Cechy Ostrze z wysokowęglowej stali Rączka plastikowa lub drewniana Gwarancja min.2 lata Dostawa wliczona w cenę produktu | 3 |
| 33. | Przybory kreślarskie- komplet rapidografów | Zastosowanie: Przybory kreślarskie wykorzystywane do wykonywania rysunków technicznych i projektów koncepcyjnych Cechy: W skład zestawu wchodzą: min.3 rapidografy (0,25; 0,35; 0,5) min.1 ołówek automatyczny (0,5 mm) min.12 grafitów ołówkowych HB min.1 gumka B20 min.1 zestaw cyrkli kombi Całość zapakowana w pudełko. Dostawa wliczona w cenę produktu | 1 komplet |
| 34. | Kwasomierz glebowy Helliga | Zastosowanie: Przyrząd służący do oceny ph gleby Cechy: "Pehametr" wyskalowany co 1 stopień kwasowości pH. W komplecie znajdują się: kwasomierz glebowy (ceramiczny) z podziałką co 1pH płyn Hellig'a - łopatka do pobierania próbek ziemi instrukcja posługiwania się kwasomierzem, Dostawa wliczona w cenę produktu | 10 |
| 35. | Apteczka ze standardowym wyposażeniem typu Top 10 Plus lub równoważna | Zastosowanie: Udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadków przy pracy Dane techniczne: Skład zgodny z normą: DIN 13164 Plus Indeks: PL 008 Wyrób spełnia wymagania norm Unii Europejskiej Zestaw zawiera: stelaż mocujący do ściany Wyposażenie: 3 kpl. Kompres 10 x 10 cm (2 szt.) sterylny 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm 3 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.) 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny 2 szt. Chusta opatrunkowa 40 x 60 sterylna 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 sterylna 2 szt. Chusta trójkątna 1 szt. Koc ratunkowy 1 szt. Nożyczki 14,5 cm 4 szt. Rękawice winylowe 2 szt. Chusteczka alkoholowa 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy Termin ważności wkładu sterylnego apteczki - 5 lat. Dostawa wliczona w cenę produktu | 1 |
| 36. | Odkurzacz do liści typu Hecht lub równoważny | Zastosowanie: Urządzenie wykorzystywane do prac pielęgnacyjnych terenów zieleni – sprzątanie jesiennych liści Cechy: Moc min. 3000W Worek min. 50 litrów Prędkość przepływu powietrza min. 200km/h Rura teleskopowa Pasek na ramię Gwarancja min 12 miesięcy Dostawa wliczona w cenę produktu | 1 |
| 37. | Zestaw do rysowania pastelami podstawowymi | Zastosowanie: Przybory rysunkowe wykorzystywane do wykonywania rysunków odręcznych technikami barwnymi suchymi W skład zestawu wchodzi: 1. Komplet min.50 pasteli suchych w odcieniach podstawowych. 2. Blok do pasteli suchych A3. 3. Pędzel szczecinowy wachlarzyk. 4. Gumka chlebowa. 5. Komplet min.3 wiszerów. 6. Fiksatywa końcowa. Dostawa wliczona w cenę produktu | 1 zestaw |
| 38. | Zestaw do malowania akwarelą | Zastosowanie: Przybory malarskie wykorzystywane do wykonywania rysunków odręcznych technikami mokrymi barwnymi Zestaw zawiera: - pędzle akwarelowe okrągłe kpl. min.6 szt. - farby akwarelowe kpl. min.18 kol. poj.12 ml. Dostawa wliczona w cenę produktu | 1zestaw |
| 39. | Zestaw ołówków kreślarskich | Zastosowanie: Przeznaczone są do rysowania i kreślenia Komplet ołowków drewnianych+ ołówek automatyczny: - twardość od 8B do 10H - zestaw min.24 szt. Dostawa wliczona w cenę produktu | 1 zestaw |
| 40. | Zestaw ołówków i przyborów artystycznych | Zastosowanie: Przybory rysunkowe wykorzystywane do wykonywania rysunków odręcznych technikami czarno-białymi suchymi Zestaw zawiera: min.3 ołówki akwarelowe HB, 4B, 8B min.4 grafity w sztyfcie w 3 twardościach: 1x Soft, 2x Medium, 1x Hard min.4 węgle w sztyfcie w 3 twardościach: 1x Light, 2x Medium, 1x Dark min.3 węgle barwione w kolorach: Burnt Earth, Peat, White min.3 węgle w kredce: Light, Medium, Dark. min.2 kredki w kolorach: Terracotta, Brown Ochre min.1 grafit akwarelowy: 2B min.2 ołówki: HB, 3B min.1 temperówka min.1 gumka chlebowa Dostawa wliczona w cenę produktu | 1 zestaw |
| 41. | Zestaw cyrkli kreślarskich | Zastosowanie: Przybory kreślarskie służące do kreślenia kręgów, Zestaw składa się min. 7 części: cyrkiel uniwersalny przedłużacz przenośnik mały cyrkiel z obrotową końcówką grafion uchwyt grafionu igła zapasowa Dostawa wliczona w cenę produktu | 1 zestaw |
| 42. | Zestaw przyborów do kreślenia | Zastosowanie: Przybory kreślarskie służące do rysowania linii oraz figur geometrycznych; W zestawie: 1.Linijka metalowa zwykła:, z precyzyjną podziałką w milimetrach, długość min.50 cm. 2.Skalówka:, długość min. 30 cm,12 precyzyjnych skal, , skale: 1 : 10/100; 20/200; 25/250; 50/500; 75/750; 125/1250 3. Ekierka geometryczna:, przeciwprostokątna min. 16 cm, skala pomiarowa na przeciwprostokątnej min. 14 cm/1 mm z punktem 0 w środku (7-0-7) 4. Kątomierz 360 st./ średnica min. 15 cm, , precyzyjna podziałka co 1 stopień w dwóch kierunkach 5. Szablon koła:, wymiar min.21cm x 7 cm, 33 koła o średnicach od 1 mm do 25 mm 6. Zestaw krzywików 3-elementowy duży:, jedna strona posiada podcięcia krawędzi - do kreślenia tuszem, druga strona ma wypustki zabezpieczające przed rozcieraniem rysunku. Zawartość zestawu: -krzywik paraboliczny -krzywik hiperboliczny - krzywik eliptyczny Zestaw opakowany w plastikowe etui Dostawa wliczona w cenę produktu | 1 zestaw |